## ОЛ
Предприятие |  |  |  | Название:
Адрес:
Контактное лицо |  |  |  | Телефон: | [13 empty] | E-mail
|  |  |  | ФИО | [13 empty] | Должность
Проектные данные |  |  |  | Проект
|  |  |  | Позиция | [13 empty] | Кол-во
1 | Требования к трубопроводной арматуре
1.1 | Вид арматуры |  |  | V | Запорная |  |  |  |  | Регулирующая | [9 empty] | Запорно-регулирующая | [10 empty] | Обратная
1.2 | Тип арматуры |  |  | V | Кран |  |  |  |  | Клапан | [9 empty] | Задвижка | [10 empty] | Затвор
1.3 | Исполнение арматуры |  |  | V | Шаровой |  |  |  |  | Проходной | [9 empty] | Клиновая | [10 empty] | С эксцен- триситетом
[5 empty] | Сегментный |  |  |  |  | Прямоточный | [9 empty] | Шиберная
[5 empty] | Полнопроходной |  |  |  |  | Угловой | [9 empty] | Шланговая | [10 empty] | Симметричный
Неполнопроходной
1.4 | Присоединение |  |  | V | Фланцевое |  |  |  |  | Межфланцевое | [9 empty] | Клеевое | [10 empty] | Другое
|  |  |  | F | Исполнение фланца по ГОСТ 33259-2015 |  |  |  |  | Межфланцевое с резьбой (LUG)
Муфтовое
[5 empty] | Под приварку |  |  |  |  | Штуцерное
1.5 | Диаметр номинальный |  |  |  |  | DN | 10 |  | 15 |  |  | 20 |  | V25 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 50 |  |  |  | 65 |  |  |  | 80
| Для регуляторов по расчёту | [5 empty] | 100 |  | 125 |  |  | 150 |  | 200 |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 350 |  |  |  | 400 |  |  |  | 450
[6 empty] | мм | 500 |  | 600 |  |  | 700 |  | 800 |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1200 |  |  |  | 1400
1.6 | Давление номинальное |  |  |  |  | PN | 6 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 16 | [7 empty] | 25 | [7 empty] | 40
[6 empty] | бар | 64 |  |  |  |  | 100 | [5 empty] | 160 | [7 empty] | 200
1.7 | Строительная длина |  |  |  |  | L | [27 empty] | мм
1.8 | Рабочая стреда | [16 empty] | 1.8.1 |  |  |  | Параметры рабочей среды
|  | 1 | Низкотемпературная нейтральная неабразивная | [14 empty] | Температура | [7 empty] | Мин., град. С
|  | 2 | Низкотемпературная нейтральная абразивная | [22 empty] | Макс., град. С
|  | 3 | Высокотемпературная нейтральная неабразивная | [14 empty] | Давление (вакуум) | [7 empty] | Мин., бар
|  | 5 | Щелочная неабразивная | [22 empty] | Макс., бар
|  | 6 | Щелочная абразивная | [14 empty] | Расход* | [7 empty] | Мин., м3/час
|  | 7 | Кислая неабразивная | [22 empty] | Макс., м3/час
|  | 8 | Кислая абразивная | [14 empty] | Минимальный перепад давления до-после ∆Р, бар *
|  | 9 | Воздух
|  | 10 | Хлор | [14 empty] | Требуемый коэф.расхода (Kv)*
|  | 11 | Углеводородный газ | [14 empty] | Плотность среды, кг/м3
| Наименование: | [16 empty] | pH-фактор
2 | Уточняющие параметры
2.1 | Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 |  |  |  | Запорная и обратная | [5 empty] | A |  | AA |  | B |  |  | C |  |  | CC |  |  |  | D |  | E |  |  | EE |  |  | F |  | G
[5 empty] | Регулирующая | [5 empty] | I |  | II | III |  |  | IV |  |  | IV-S1 |  |  |  | IV-S2 |  |  | V |  |  | VI
2.2 | Направление подачи среды | [10 empty] | Одностороннее | [16 empty] | Двухстороннее
2.3 | Установка на трубопроводе | [10 empty] | Горизонтально | [7 empty] | Вертикально | [8 empty] | На конце трубопровода
2.4 | Параметры трубопровода | [5 empty] | Диаметр наружный | [26 empty] | мм
Материал
2.5 | Описание тех. процесса | [5 empty] | Температура окружающей среды | [6 empty] | Мин., град. С | [11 empty] | Взрывоопасная атмосфера | [10 empty] | Да
| при наличии негативных факторов | [12 empty] | Макс. град. С | [22 empty] | Нет
2.6 | Доп. элементы | [6 empty] | Ответные фланцы | [8 empty] | Крепеж | [9 empty] | Прокладки
3 | Привод к трубопроводной арматуре
3.1 | Тип привода |  |  |  | Ручной прямой (рукоятка/ штурвал) | [12 empty] | С фиксатором
Ручной редуктор
Конический
Цилиндрический
Червячный
Пневматический (дополнить в пункте 4)
Электрический (дополнить в пункте 5)
Голый вал
4 | Пневматический привод
4.1 | Тип действия |  |  |  | Двухстороннего действия
Одностороннего действия нормально закрытый (НЗ)
Одностороннего действия нормально открытый (НО)
4.2 | Защита от коррозии |  |  |  | Стандарт
Специальное (для агрессивной атмосферы)
4.3 | Температура окру-жающей среды |  |  |  | Минимальная | [29 empty] | град. С
[5 empty] | Максимальная | [29 empty] | град. С
4.4 | Момент на выходном валу | [33 empty] | Нм
4.5 | Давление управляющей магистрали | [33 empty] | бар
4.6 | Дополнительное оборудование |  |  |  | Соленоид 24 V DC | [24 empty] | Ex исполнение
Соленоид 220 V AC
Концевые выключатели
[5 empty] | Сигнализатор положения механический | [24 empty] | Ex исполнение
[5 empty] | Сигнализатор положения индуктивный | [24 empty] | Ex исполнение
Пневматический позиционер (0,02…0,1бар)
Электропневматический позиционер (4…20мА)
Ручной дублер
Воздушный фильтр-регулятор
4.7 | Доп. требования
5 | Электрический привод
5.1 | Исполнение |  |  |  | Общепромышленное | [10 empty] | Взрывозащищенное (II2G EEx de IIC T4)
5.2 | Функция |  |  |  | Открыть/закрыть |  |  |  |  | Позиционирование | [12 empty] | Регулирование
5.3 | Температура окру-жающей среды |  |  |  | Минимальная | [29 empty] | град. С
[5 empty] | Максимальная | [29 empty] | град. С
5.4 | Защита от коррозии |  |  |  | Стандарт
Специальное (для агрессивной атмосферы)
5.5 | Пылевлагозащита |  |  |  | IP67(стандарт) | [10 empty] | IP68 (опция)
5.6 | Напряжение питания |  |  |  | 380 В / 50Гц / 3ф | [10 empty] | 24 В DC
[5 empty] | 220 В / 50Гц / 1ф | [10 empty] | Другое
5.7 | Защита двигателя |  |  |  | Термореле | [10 empty] | PTC терморезисторы
5.8 | Момент на выходном валу | [33 empty] | Нм
5.9 | Время поворота выходного вала на 90 град | [33 empty] | сек
5.10 | Обратная связь |  |  |  | Концевые выключатели | [10 empty] | Аналоговый датчик положения
[5 empty] | Моментные выключатели | [10 empty] | Магнитный датчик положения
5.11 | Управление |  |  |  | Дистанционное | [10 empty] | Дистанционное + Местное
5.12 | Доп. требования

## ENG
Enterprise |  |  |  |  | Name: |  |  | 0
[5 empty] | Address: |  |  | 0
Contact person |  |  |  |  | Tel: |  |  | 0 | [13 empty] | E-mail: | [7 empty] | 0
[5 empty] | Name: |  |  | 0 | [13 empty] | Job title: | [7 empty] | 0
Project info |  |  |  |  | Project |  |  | 0
[5 empty] | Position |  |  | 0 | [13 empty] | Quantity | [7 empty] | 0
1 | Requirements to the valve
1.1 | Valve function |  |  |  | V | Shut-off | [6 empty] | 0 | Control | [7 empty] | 0 |  | Shut-off and control | [10 empty] | 0 | Check
1.2 | Valve design |  |  |  | V | Valve | [6 empty] | 0 | Globe | [7 empty] | 0 |  | Gate | [10 empty] | 0 | Butterfly
1.3 | Trim type |  |  |  | V | Ball | [6 empty] | 0 | Tee | [7 empty] | 0 |  | Wadge | [10 empty] | 0 | With eccentricity
[5 empty] | 0 | Segment | [6 empty] | 0 | Angle 90° | [7 empty] | 0 |  | Parallel
[5 empty] | 0 | Con | [6 empty] | 0 | Wye | [7 empty] | 0 |  | Knife | [10 empty] | 0 | Non-eccentric
[5 empty] | 0 | Plug | [15 empty] | 0 |  | Pinch
1.4 | End connections |  |  |  | V | Flange | [6 empty] | 0 | Wafer | [7 empty] | 0 |  | Thread | [10 empty] | 0 | Other
[5 empty] | F | Flange type | [6 empty] | 0 | Lugged Wafer (LUG) | [7 empty] | 0 |  | NPT | [10 empty] | 0
[22 empty] | 0 |  | BSPT
[5 empty] | 0 | Weld ends | [6 empty] | 0 | Fitting | [7 empty] | 0 |  | BSPP
1.5 | Diameter nominal | [5 empty] | DN |  | 10 |  |  | 15 |  |  |  | 20 |  | 25 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 80
| Calculated for Control valves | [7 empty] | 100 |  |  | 125 |  |  |  | 150 |  | 200 |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 350 |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 450
[7 empty] | mm |  | 500 |  |  | 600 |  |  |  | 700 |  | 800 |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1200 |  |  |  | 1400 |  |  |  |  | 0
1.6 | Pressure nominal | [5 empty] | PN |  | 6 | [6 empty] | 10 | [5 empty] | 16 | [8 empty] | 25 | [7 empty] | 40
[7 empty] | bar |  | 64 | [6 empty] | 100 | [5 empty] | 160 | [8 empty] | 200 | [7 empty] | 0
1.7 | Сonstruction length | [5 empty] | L |  | 0 | [29 empty] | mm
1.8 | Medium | [20 empty] | 1.8.1 |  |  |  | Medium parameters
| 0 | 1 | Low temperature neutral non-abrasive | [18 empty] | Temperature | [8 empty] | Min., °C | [8 empty] | 0
| 0 | 2 | Low temperature neutral abrasive | [27 empty] | Max., °C | [8 empty] | 0
| 0 | 3 | High temperature neutral non-abrasive | [18 empty] | Pressure | [8 empty] | Min., bar | [8 empty] | 0
| 0 | 5 | Alkaline non-abrasive | [27 empty] | Max., bar | [8 empty] | 0
| 0 | 6 | Alkaline abrasive | [18 empty] | Flow* | [8 empty] | Min., kg/hour | [8 empty] | 0
| 0 | 7 | Acidic non-abrasive | [27 empty] | Max., kg/hour | [8 empty] | 0
| 0 | 8 | Acidic abrasive | [18 empty] | Minimum pressure differential before-after ∆Р, bar** | [17 empty] | 0
| 0 | 9 | Air
| 0 | 10 | Chlorine | [18 empty] | Coefficient of flow rate (Kv)* | [17 empty] | 0
| 0 | 11 | Gas | [18 empty] | Density, kg/m3 | [17 empty] | 0
| Name: |  |  | 0 | [17 empty] | pH factor | [17 empty] | 0
2 | Specifications
2.1 | Leakage class GOST 9544-2015 |  |  |  |  | Shut-off & Check | [8 empty] | A |  | AA |  | B |  |  | C |  |  | CC |  |  |  | D |  |  | E |  |  | EE |  |  | F |  |  | G
[6 empty] | Control | [8 empty] | I |  | II | III |  |  | IV |  |  | IV-S1 |  |  |  | IV-S2 |  |  |  | V |  |  | VI
2.2 | Medium feed direction | [12 empty] | 0 |  | One-directional | [15 empty] | 0 |  | bidirectional
2.3 | Position on the pipeline | [12 empty] | 0 |  | Horizontal | [5 empty] | 0 |  | Vertical | [7 empty] | 0 |  | At the end of the pipeline
2.4 | Pipeline parameters | [7 empty] | Pipe diameter | [8 empty] | 0 | [20 empty] | mm
[9 empty] | Pipeline material | [8 empty] | 0
2.5 | Workflow description | [7 empty] | Ambient temperature | [8 empty] | Min., °C | [8 empty] | 0 |  |  |  | Explosive atmosphere | [9 empty] | 0 |  | Yes
| In case of negative factors | [16 empty] | Max., °C | [8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  | No
0
2.6 | Additional accessories | [7 empty] | 0 | Flanges | [8 empty] | 0 |  | Mounting kit | [8 empty] | 0 |  | Gaskets
[9 empty] | 0 | 0
3 | Valve drive
3.1 | Drive type |  |  |  | 0 | Manual direct (handel/wheel) | [13 empty] | 0 |  | With lock
[5 empty] | 0 | Manual gearbox
[5 empty] | 0 | Cone
[5 empty] | 0 | Cilinder
[5 empty] | 0 | Worm gear
[5 empty] | 0 | Pneumatic actuator (specification in clause 4)
[5 empty] | 0 | Electric actuator (specification in clause 5)
[5 empty] | 0 | Bare stem
4 | Pneumatic actuator
4.1 | Тип действия |  |  |  | 0 | Double acting
[5 empty] | 0 | Single acting actuator normaly closed
[5 empty] | 0 | Single acting actuator normaly opened
4.2 | Anticorrosive protection |  |  |  | 0 | Standard
[5 empty] | 0 | Special (for aggressive environment)
4.3 | Ambient temperature |  |  |  |  | Minimal |  |  |  |  | 0 | [29 empty] | oС
[6 empty] | Maximal |  |  |  |  | 0 | [29 empty] | oС
4.4 | Torque output | [9 empty] | 0 | [29 empty] | Nm
4.5 | Control line pressure | [9 empty] | 0 | [29 empty] | bar
4.6 | Additional equipment |  |  |  | 0 | Solenoid 24 V DC | [26 empty] | 0 |  | Ex execution
[5 empty] | 0 | Solenoid 220 V AC
[5 empty] | 0 | Limit switch
[5 empty] | 0 | Position indicator mechanical | [26 empty] | 0 |  | Ex execution
[5 empty] | 0 | Position indicator inductive | [26 empty] | 0 |  | Ex execution
[5 empty] | 0 | Pneumatic positioner (0,02…0,1 bar)
[5 empty] | 0 | Electric-pneumatic positioner (4…20мА)
[5 empty] | 0 | Manual operator
[5 empty] | 0 | Air filter-regulator
[5 empty] | 0 | 0
4.7 | Add. req-ments |  |  |  | 0
5 | Electric actuator
5.1 | Execution |  |  |  | 0 | General industrial design | [11 empty] | 0 |  | Explosion-proof (II2G EEx de IIC T4)
5.2 | Function |  |  |  | 0 | On/off | [6 empty] | 0 | Positioning | [10 empty] | 0 |  | Control
5.3 | Ambient temperature |  |  |  |  | Minimal |  |  |  |  | 0 | [29 empty] | oС
[6 empty] | Maximal |  |  |  |  | 0 | [29 empty] | oС
5.4 | Anticorrosive protection |  |  |  | 0 | Standard
[5 empty] | 0 | Special (for aggressive environment)
5.5 | Ingress Protection |  |  |  | 0 | IP67(standard) | [11 empty] | 0 |  | IP68 (optional)
5.6 | Power-supply voltage |  |  |  | 0 | 380 V / 50 Hz / 3ф | [11 empty] | 0 |  | 24 V DC
[5 empty] | 0 | 220 V / 50 Hz / 1ф | [11 empty] | 0 |  | Other
5.7 | Drive protection |  |  |  | 0 | Thermo relay | [11 empty] | 0 |  | PTC thermo-resistor
5.8 | Torque output | [5 empty] | 0 | [33 empty] | Nm
5.9 | Output shaft 90o rotation time | [13 empty] | 0 | [25 empty] | Sec.
5.10 | Feedback |  |  |  | 0 | Limit switch | [11 empty] | 0 |  | Analog position sensor
[5 empty] | 0 | Torque (instant) switch | [11 empty] | 0 |  | Magnet position sensor
5.11 | Operating |  |  |  | 0 | Remote | [11 empty] | 0 |  | Remote + Local
5.12 | Add. req-ments |  |  |  | 0